| 附件 报 价 单 报价日期： 报价公司： |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产品描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 蓄电池 | M2AL 12-150SFR | 额定电压12V，额定容量150Ah，电池内阻3.0mΩ，端子形式M8铜芯，放电温度-40℃至50℃，充电温度-20℃至50℃，存储温度-20℃至40℃，槽盖材料UL94-V0阻燃ABS塑料，要求原电池架、电池开关及电池连接线缆需利旧，须含安装所需的铜排、保险丝等。 | 施耐德 | 个 | 144 |  |  |
| 2 | 蓄电池回收 | 12V150AH | 本项目原有3台施耐德UPS SY125K500DR-PDNB，其中两台为并机运行，另外一台为单机运行。每台UPS后接1组蓄电池组，每组48节施耐德12V150AH电池，总计144节； 本次更换的旧电池需本次中标供应商进行回收处理，产生的回收费用需在本次投标总金额中扣除。 | 施耐德 | 个 | 144 |  |  |
| 合计： |  |

交货期：                                              保修期：

备注说明：

- 要求报最终结算价（含运费、包装费、安装调试费、税费等一切相关费用）；

- 要求提供原厂针对本项目的授权文件；

- 要求明确交货期；

- 要求报价公司明确对产品售后服务的承诺；

- 开具增值税专用发票；

- 报价文件加盖公章；

- 交货地点为闵行区江川东路100号。