上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

 单位/公司：

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

 2020 年 8 月10 日

|  |  |
| --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| 采购实施部门联系人 | 张琳　 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019196176 | E-Mail | 　Zhanglin2@comac.cc |
| 项目名称 | 网络机房精密空调采购项目 |
| 供应商资质要求 | 1、具备国内企业法人资格，并具有履行本项目所需的经营范围；2、具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；3、无重大涉诉情况，未被列为失信执行人;4、提供近三年经审计的财务报表。 |
| 供应商能力要求 | 1、供应商应在本项目所涉及领域具有丰富经验并提供相应证明。 |
| 项目技术要求 | 1. 本项目位于上海市闵行区江川东路100号上海飞机客户服务有限公司内。工作内容为客服公司2#楼2层网络机房加装精密空调项目，室内外机通过UPS间内预留空调管井进行连接，室内温湿度要求如下：
2. 工作温度5℃~30℃，温度变化每小时小于20℃；
3. 工作湿度8%~90%，无冷凝，湿度变化每小时小于20%。

拟采用设备的相关技术指标如下：1. 送风方式：上送风；
2. 制冷量：20~25kW；
3. 送风量：5000~6000m3/h；
4. 电热量：5~10kW；
5. 加湿量≥5kg/h；
6. 具备485通信接口；
7. 项目一次性验收合格率必须达到100%，质量的评定以行业的质量检验评定标准为依据，保修期为两年；
8. 合同计价方式：

固定总价，包括以本次采购询价文件范围内的所有事项。供应商完成询价文件中的事项而发生的所有费用均包含在固定总价内，除采购方指定工作范围内发生变化外，采购方不再另行支付其他费用。 如在本项目施工过程中，采购方增加新的工程子目，供应商应书面提出变更工程价款的报告，并提供相应的测算依据，经采购方书面确认后方可调整合同价款，调整方法如下：1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；2）合同中已有使用类似于变更工程的价格，按合同已有类似价格中的变更内容；3）合同中没有适用或类似变更工程的价格，变更价款按上海市相关现行定额进行组价。4、付款方式及竣工结算： 1）供应商完成空调设备交付并经采购方验收确认后，且在采购方收到供应商提供的合同总金额60%的增值税专用发票并确认有效性后的30个工作日内，支付合同总价的60%； 2）供应商完成空调设备安装、工程改造、试运行、验收、交付使用，且在采购方收到供应商提供的合同总价20%增值税专用发票并确认有效性后30个工作日内，支付至合同总价的80%； 3）采购方在竣工结算审查合格，且收到供应商提供的审价金额扣除已支付金额的全额增值税发票并确认有效性后，支付至结算审价金额的97%； 4）自空调设备安装竣工验收合格之日起，新增空调使用两年后无质量问题且仍能满足使用需求，在供应商遵守廉洁协议的前提下，支付结算审计金额的3%。 在每次支付款项前，发包方在收到承包方提供的合格增值税专用发票及相关付款申请后支付。 |
| 项目进度要求 | 1. 合同生效后一个月内完成安装、调试。

盖章版报价文件扫描件以（光盘或U盘）形式随报价文件一起密封送达。 |
| 响应文件送达截止时间 | 2020年 8月 18 日　 |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | □报价文件编制要求 | □其他 |

|  |
| --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 | 　 | 联系地址 | 　 |
| 联系电话 | 　 | E-Mail | 　 |
| 资质文件（复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
| □营业执照\*□组织机构代码证\*□税务登记证\*或□“三证合一”证书\* | □法人代表授权书\* | □代理资质证书\* |
| （一）财务资料 |
| □银行基本账户开户许可证\* | □经审计的年度财务报表\* | 　 |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | 　 |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件 |
| □批准文件 | 　 | 　 |
| （四）能力证明资料 |
| □相关领域的资质文件\* | □行业资质证书\* | □质量体系认证 |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同或验收报告 | □成功案例 |
| 资质情况说明 | 　 |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |
| --- | --- |
| 质量能力说明 | 　 |
| 技术方案说明 | 　 |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 |  人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □其他说明资料 |
| 注：盖章后随附录密封送达采购联系人并自留盖章版扫描件。 |