上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

 2020年10月14日

|  |  |
| --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| 采购实施部门联系人 | 陈恩思　 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 　13052188808 | E-Mail | 13052188808@163.com　 |
| 项目名称 | 航材支援部设施设备购置（恒温恒湿柜采购10台）　 |
| 供应商资质要求 | 1.供应商应为依法注册且获得企业营业执照，具有经营或销售本项目所需的范围及资质； 2.供应商注册资金需在人民币50万元（含）以上； 3.未被列入全国失信被执行人名单，披露正在审理或执行完毕的标的金额大于500 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚。 4.提供合法有效的恒温恒湿柜经销商授权文件及近三年财的务审计报告。　　 |
| 供应商能力要求 | 1.具有恒温恒湿柜物流存放箱安装，调试，运维能力； 2.具有相关项目的实施经验，并提供业绩证明；3.自身具有实际设计生产能力,愿意上门现场排线施工，可以保证24\*7\*365小时不停机工作。　　 |
| 技术要求 | 本项目质保期为三年，出现故障可24小时内上门服务；　温湿度控制范围：10-30摄氏度；温度控制精度：≤±1℃；湿度控制范围：30-80%RH；湿度控制精度：≤±5%；设备容积：2000L/2300L；工作室尺寸（mm）：D755\*W2050\*H1300/D750\*W1800\*1700；能耗：4.6千瓦/5.3千瓦；电压：220伏；持续运行时间：长期不停机（需采用双压缩机工作并提供压缩机故障造成机柜停机的解决方案）；24小时不间断工作，设备销售方需安装接电调试。 |
| 项目进度要求 | 合同签订生效后一个月内完成设备安装，调试。 付款条件要求：合同金额分二期支付，通过银行转账方式进行，每期支付金额和时间如下： 第一期支付合同总金额的95%,支付时间：最终验收合格后，供应商提供合同总金额100%的合法有效的增值税专用发票后30个工之日后支付； 第二期支付合同总金额的5%，支付时间：质保期结束后，采购方收到运行使用报告并核对无误，经供应商书面通知后30个工作日支付。 |
| 响应文件送达截止时间 | 2020年10月19日 11:00　 |
| 附录 | √详细技术要求 | √报价单 | □报价文件编制要求 | □其他 |

注：明确技术标准和要求，不限定或指定唯一品牌，在引用品牌或生产供应商名称前加上“参照”或“相当于”字样，确保品牌的市场可选择性。

|  |
| --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 | 　 | 联系地址 | 　 |
| 联系电话 | 　 | E-Mail | 　 |
| 资质文件（复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
| □营业执照\*□组织机构代码证\*□税务登记证\*或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书\* | □代理资质证书 |
| （一）财务资料 |
| □银行基本账户开户许可证\* | □近三年的财务审计报告（若无，则提供近三年的年度财务报表）\* | 　 |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | 　 |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件） |
| □批准文件 | 　 | 　 |
| （四）能力证明资料 |
| □相关领域的资质文件 | □行业资质证书 | □质量体系认证 |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同或验收报告 | □成功案例 |
| 资质情况说明 | 　 |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |
| --- | --- |
| 质量能力说明 | 　 |
| 技术方案说明 | 　 |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 |  人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □报价单 | □其他说明资料 |
| 注：纸质报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子PDF扫描件（U盘或光盘）。 |

竞争性谈判/询价文件填表说明

1. **采购实施部门联系人/联系电话/E-mail**：由采购实施部门经办人填写。
2. **项目名称**：由编制人填写。
3. **供应商资质要求**：由编制人填写。
4. **供应商能力要求**：由编制人填写。
5. **项目技术要求**：由编制人填写。
6. **项目进度要求**：由编制人填写。
7. **响应文件送达截止时间**：由采购实施部门经办人填写。
8. **附录**：由编制人勾选。