上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

 单位/公司：

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

 2020年10月 21 日

|  |  |
| --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| 采购实施部门联系人 | 陈恩思 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 13052188808　 | E-Mail | 　13052188808@163.com |
| 项目名称 | 大客研保二期及单位租赁房防汛挡板及防汛沙包采购项目 |
| 供应商资质要求 | 1.具有企业法人营业执照并具有完成本项目所需的经营范围及资质；2.具有法定代表人身份证明或者被授权人身份证明及法人授权委托书；3.具有与本项目相关的专业行业资质与人员配备，具有相关项目经验，并提供业绩证明；4.未被列入全国失信被执行人名单，披露正在审理或执行完毕的标的金额大于500 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚。5.经审计的近三年（2017年-2019年）财务报表6.供应商注册资金500万以上 |
| 供应商能力要求 | 具有相关项目经验，并提供业绩证明。　 |
| 项目技术要求 | 1、产品参数防汛挡板说明：（1）采用专用铝合金6063材质，一体成型之型材；（2）挡水板中空并增设加强筋，避免弯曲变形；（3）挡板连接处设置卡槽与EPDM防水密封胶条，最底层设有25mm厚度防水胶条与地面密封，EPDM胶条使用年限2年以上；（4）挡水板中部设有卡扣挡水板两端设有封盖。边框说明：（1）采用专用铝合金6063材质，一体成型之型材；（2）边框规格未：86mm\*53mm\*4mm（长度\*宽度\*宽度）（3）每片挡水板位置设边柱测压螺丝，材质304不锈钢（4）边框内侧设置EPDM防水胶条，使用年限2年以上；（5）边框顶部设置下压件，底部与轨道设置连接件，材质均为304不锈钢；（6）边框与墙体空隙采用防水处理轨道水明：（1）轨道采用304不锈钢材质，规格为：60mm\*50mm\*1.5mm;（2）轨道两侧及内部用混凝土填充，表面处理平整，确保车辆行人正常出入；加强支撑说明：（1）支撑采用304不锈钢方管或工业铝型材，规格为：50mm\*50mm（2）与地面设有活动式连接扣件，地面需保持平整。2、付款方式：合同签订完成并采购及安装验收合格且提供等额增值税专用发票，支付到结算总价的95%。质保期贰年后且无质量问题，提供等额增值税专用发票，支付总价的5%尾款。3、报价文件编制要求供应商需编制技术方案及详细报价清单（安装方案的附件：方案清单上进行报价），所有文件均需加盖公章。全套报价书必须内容齐全，打印清晰，无涂改和行间插字。报价文件组成：报价文件由书面文件和相应的电子文件（U 盘或者光盘）两部分组成。书面文件应包含法定代表人证明书/法人授权委托证明书、技术方案、详细报价清单、企业营业执照（复印件加盖公章）、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书、银行基本账户许可证、经审计近三年财务报表、资信证明、相关领域的资质文件、行业资质证书。报价文件均须加盖单位公章，并经单位法定代表人或其授权代表签名。由授权代表签字的在征询报价书中须提交法定代表人签署的授权委托书。　 |
| 项目进度要求 |  合同签订生效后，采购方书面通知后20天完成交付及所有安装  |
| 响应文件送达截止时间 | 2020年10月26日　 |
| 附录 | □详细技术要求 | ■报价单 | □报价文件编制要求 | □其他 |

|  |
| --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 | 　 | 联系地址 | 　 |
| 联系电话 | 　 | E-Mail | 　 |
| 资质文件（复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
| ■营业执照\*■组织机构代码证\*■税务登记证\*或■“三证合一”证书\* | ■法人代表授权书\* |  |
| （一）财务资料 |
| ■银行基本账户开户许可证\* | ■经审计近三年财务报表\* | 　 |
| ■资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | 　 |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件 |
| □批准文件 | 　 | 　 |
| （四）能力证明资料 |
| ■相关领域的资质文件\* | ■行业资质证书\* | □质量体系认证 |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同或验收报告 | □成功案例 |
| 资质情况说明 | 　 |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |
| --- | --- |
| 质量能力说明 | 　 |
| 技术方案说明 | 　 |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 |  人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □其他说明资料 |
| 注：纸质询价文件装订盖章后随附录密封送达采购联系人并自留盖章版PDF扫描件。 |