上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2021年7月29日

| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| --- | --- |
| 采购实施部门联系人 | 陈碧峰 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019195595 | E-Mail | chenbifeng@comac.cc |
| 项目名称 | 单位租赁房室内空气检测服务项目 |
| 供应商资质要求 | 供应商为合法有效存续的独立法人； 具有企业法人营业执照并具有完成本项目所需的经营范围及资质； 具有与本项目相关的专业行业资质与人员配备，具有相关项目经验，并提供业绩证明； 未被列入全国失信被执行人名单，披露企业无任何履行项目的法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，包括但不限于重大诉讼案件、重大债权债务纠纷等； 供应商注册资金200万以上； 经审计的近三年的年度财务报表。 不满足以上资质要求的参选人，按无效参选处理 |
| 供应商能力要求 | 能够完成本项目要求的房屋室内空气检测工作，在本项目所涉及领域具有丰富经验并提供相应证明。 |
| 项目技术要求 | 必须具有国家质检局颁布的中国计量认证合格证书以及上海市建设工程检测机构评估证书； 预设置点位134个。 |
| 项目进度要求 | 合同签订生效后20天内完成检测并出具符合要求的检测报告。 |
| 响应文件送达截止时间 | 2021年8月3日17时前 |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | □报价文件编制要求 | □其他 |

注：明确技术标准和要求，不限定或指定唯一品牌，在引用品牌或生产供应商名称前加上“参照”或“相当于”字样，确保品牌的市场可选择性。

| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| --- |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 |  | 联系地址 |  |
| 联系电话 |  | E-Mail |  |
| 资质文件 （复印件应加盖单位公章，带*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
|  | □营业执照* □组织机构代码证* □税务登记证* 或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书* | □代理资质证书 |
|  | （一）财务资料 |
|  | □银行基本账户开户许可证* | *□经审计的近三年的年度财务报表* |  |
|  | □资信证明*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 |  |
|  | （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件） |
|  | □批准文件 |  |  |
|  | （四）能力证明资料 |
|  | □相关领域的资质文件 | *□行业资质证书* | □质量体系认证 |
|  | □拟派出项目组成员的资质文件 | *□以往类似项目的合同 或验收报告* | □成功案例 |
| 资质情况说明 |  |

注：*号项目，由采购需求部门按需调整。

| 质量能力说明 |  |
| --- | --- |
| 技术方案说明 |  |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 | 人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □报价单 | □其他说明资料 |
| 注：报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）。 |

附件一：单位租赁房室内空气检测服务项目报价清单

| 单位租赁房室内空气检测服务项目报价清单 |
| --- |
| 物资名称 | 型号/材质 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） |
| 单位租赁房室内空气检测服务项目 | 检测点位 | 个 | 134 |  |

备注说明：

- 要求报最终结算价（含人工费、测量费、税费等一切相关费用）；

- 可执行交货期，要求合同签署完毕后20个日历日完成所有检测；

- 可开具增值税专用发票；

- 报价文件加盖公章；

- 单价合同，据实结算；

- 付款方式：验收合格并出具检测报告经需求单位验收合格后30个工作日内一次性付清；

- 纸质报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）。

附件二：单位租赁房室内空气检测方案

单位租赁房室内空气检测方案

为切实保障公司单位租赁房环境的整洁、环保、安全，符合员工入住要求，拟开展单位租赁房室内居住环境有毒有害气体检测工作，拟定检测方案如下：

- 检测依据

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020版）；

- 检测内容：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | mg/m³ | ≤0.08 |
| 2 | 苯 | mg/m³ | ≤0.09 |
| 3 | 氨 | mg/m³ | ≤0.20 |
| 4 | TVOC | mg/m³ | ≤0.50 |
| 5 | 氡 | Bq/m³ | ≤150 |
| 6 | 甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 |
| 7 | 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 |

- 检测范围

单位租赁房现有边套A户型二居室38套，B户型二居室154套，C户型一居室54套，拟定各房型抽检30%，根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020版）要求，房间内部按面积大小分别设置不同数量的检测点位数（小于50㎡的设置一个点位，50㎡-100㎡的设置2个点位）。各类房型情况和布点方案如下：

| 单位租赁房室内空气检测方案 |
| --- |
| 房型 | 面积（㎡） | 房间数量 | 抽检比例 | 抽检房间数 | 采样点数（个） |
| 一居室 | ＜50 | 54 | 30% | 16 | 16 |
| 二居室 | 50-100 | 154 | 30% | 47 | 94 |
| 边套二居室 | 50-100 | 38 | 30% | 12 | 24 |
| 共计 |  | 75 | 134 |

*上述方案采样点数可能产生10%的浮动，最终检测费用根据实际采样为准。