上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2022年 3 月1日

| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| --- | --- |
| 采购实施部门联系人 | 陈碧峰 | 联系地址 | 闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019195595 | E-Mail | chenbifeng@comac.cc |
| 项目名称 | 在役大数据集成管理平台硬件采购项目（大数据分析系统服务器） |
| 供应商资质要求 | 具有独立法人资质，具有企业法人营业执照并具有完成本项目所需的经营范围。注册资本或开办资金应不低于500万元（含）人民币； 具有企业法人资格证明、被授权人身份证明及法人授权委托书； 具有与本项目相关的行业资质与人员配备； 提供近3年的财务报表；提供近3年经审计的年度财务报表； 中国商飞公司及关联企业的所属员工及直系亲属控股企业禁止参加； 在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，包括但不限于重大诉讼案件、重大债权债务纠纷，未被列为失信被执行人； 在最近三年内无被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； 供应商需提供在有效期内的ISO9001质量体系认证证书或同等质量体系认证证书复印件； 供应商如为代理商，需要具备原厂提供的有效代理授权证书复印件。 |
| 供应商能力要求 | 供应商应具备服务器、网络设备销售、安装、调试、运维能力；具备数据迁移、资源虚拟化、容灾备份等大数据项目运维经验；具有驻上海本地的工程实施团队，可快速响应服务支持需求；提供的产品及服务需兼容我司目前大数据分析系统已有的软硬件技术标准。 |
| 项目技术要求 | 购置内容为服务器一台，GPU显卡一块，操作系统一套及相应的技术支持服务。 服务器性能相当于或高于H3C UIS-Cell 3000 G3超融合一体机,具体参数配置如下： CPU:Intel 4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)*2 内存：64G （2R*4 DDR4-2933P-R）*48 硬盘：12T 12G SAS 7.2K 3.5in HDD*63 网卡：4端口GE电接口MLOM(X722)网卡-360 L3(FIO) 电源：1200W 交流&240V高压直流电源模块*2 GPU显卡性能相当于或高于Tesla V100，具体参数配置如下： CUDA核心：5120 显卡接口标准：支持PCI Express 3.0 核心位宽：256bit 显存带宽：900GB/s 显存容量：32G 显存类型：HBM2 显存位宽：256bit 显存封装：MicroBGA/FBGA 功耗：300W 供应商需根据我司目前大数据分析系统软、硬件环境，提供相应支持，包含但不局限于虚拟机共享存储、数据缓存、运维管理、堡垒机、异常流量监测、故障回溯、漏洞全生命周期管理、数据备份、应用灾备等保证系统高可用。详情如下： 数据备份服务。支持Hadoop集群备份包含hadoop节点虚拟机做系统层面整机备份，需要同时支持HDFS的资源迁移及通用数据库的策略容灾备份，包含但不仅局限于mongoDB、redis、mysql、postgresql、hive、habse、sqlite等。 虚拟化服务。协助提供虚拟化共享存储，提供虚拟资源自由分配策略，用于快速部署独立服务、扩容缩容等。 运维服务。管理人员可便捷获取、监控集群的资源信息和服务状态，迅速定位具体问题，提供巡检模式快速诊断站点的健康状态。 堡垒机服务。支持服务器的访问控制、日志审计、操作行为审计、数据上传下载审计以及权限管理等。 应用灾备服务等。 供应商需提供服务器安装部署服务，其中服务器操作系统应预装正版windows server 2016或者更高版本，单台服务器配置内存数量≤24，配置硬盘数量≤20，其余内存及硬盘增配至已有服务器内。GPU显卡需安装到本次购买的服务器中，同时需提供GPU安装专业服务包含辅料。 |
| 项目进度要求 | 1.合同签订生效后的15个工作日完成安装调试工作。 2.质保期：供应商需提供至少5年的质保服务，自产品交付采购方且经采购方验收合格之日起计算。在合同货物质保期内，如发现乙方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，甲方可向乙方提出修理、更换、退货、赔偿损失等补救措施。乙方应按甲方要求进行修理、更换、退货或赔偿甲方的损失，由此产生的全部费用由乙方承担. 3.付款条件要求：合同金额分二期支付，通过银行转账的方式进行，每期支付的金额和时间如下： 第一期支付合同总金额的95%，支付时间：受托方完成软硬件设备安装调试，验收合格，受托方提供全额的合法有效的增值税专用发票; 第二期支付合同总金额的5%，支付时间：质保期结束后，无质量问题，验收合格后支付尾款。 |
| 响应文件送达截止时间 | 2022年 3 月10日 17时 |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | □报价文件编制要求 | □其他 |

注：明确技术标准和要求，不限定或指定唯一品牌，在引用品牌或生产供应商名称前加上“参照”或“相当于”字样，确保品牌的市场可选择性。

| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| --- |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 |  | 联系地址 |  |
| 联系电话 |  | E-Mail |  |
| 资质文件 （复印件应加盖单位公章，带*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
|  | □营业执照* □组织机构代码证* □税务登记证* 或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书* | □代理资质证书 |
|  | （一）财务资料 |
|  | □银行基本账户开户许可证* | □经审计的近三年的年度财务报表* |  |
|  | □资信证明*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 |  |
|  | （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件） |
|  | □批准文件 |  |  |
|  | （四）能力证明资料 |
|  | □相关领域的资质文件 | □行业资质证书 | □质量体系认证 |
|  | □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告 | □成功案例 |
| 资质情况说明 |  |

注：*号项目，由采购需求部门按需调整。

| 质量能力说明 |  |
| --- | --- |
| 技术方案说明 |  |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 | 人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □报价单 | □其他说明资料 |
| 注：报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）。 |

注：供应商资质要求、供应商能力要求、项目技术要求、项目进度要求、标*号项目为必要条件，未满足以上要求的文件视为无效投标文件。