上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2023年 4月 20日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 | | |
| 采购实施部门联系人 | 朱虹 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019195439 | E-Mail | zhuhong3@comac.cc |
| 项目名称 | UPS运维服务合同 | | |
| 供应商资质要求 | 1. 具有独立法人资质，具有企业法人营业执照并具有完成本项目所需的经营范围及资质； 2. 注册资本金不少于1000万元人民币。 3. 在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，包括但不限于正在审理或执行完毕的标的金额大于500 万元人民币（含本数）的重大诉讼案件、债权债务纠纷、行政处罚，未被列为失信被执行人； 4. 中国商飞公司及其关联企业的在职人员及其直系亲属享有控制权的企事业单位不得参选； 5. 具有智能化二级及以上资质； 6. 具有安全生产许可证证书； 7. 具有施耐德原厂安装授权证书； 8. 具有施耐德原厂服务银牌合作伙伴以上资质； 9. 须全部提供施耐德、华为、GE、山特等UPS厂商出具的针对本项目的授权函。 | | |
| 供应商能力要求 | 1、提供企业法定代表人资格证明或提供被授权人身份证明及针对本项目的法人授权委托书、营业执照复印件等相关资料；  2、提供近三年经审计的年度财务报表或公司盖章版财务报表（公司成立若不满三年，则按实际情况提供）；  3、项目人员需具有施耐德认证工程师证书；  4、项目人员需具有安全员证书；  5、提供3份类似案例相关合同证明文件。 | | |
| 项目技术要求 | 提供19台UPS设备的2年原厂质保、2年原厂认证代理商维保服务。UPS设备包含：  3台施耐德SyPx500kva UPS设备；  1台施耐德SURT15KUXICH UPS设备；  2台华为5000E 300KVA UPS设备；  2台GE 10KVA UPS设备；  1台GE 20KVA UPS设备；  2台GE 40KVA UPS设备；  2台山特30KVA UPS设备；  6台山特60KVA UPS设备；  1.UPS主机原厂质保服务，包含但不限于：  主机故障配件免费更换服务；  主要配件包括：UPS主机控制板，触摸屏，主控板，IO板，旁路模块，功率模块材料免费更换服务。  2.UPS主机原厂认证代理商维保服务，包含但不限于：  365\*7\*24小时应急服务，2小时内到场检查故障，并出具解决办法及恢复时间；  2小时上门应急服务；  每月定期上门检查主机运行情况；  检测蓄电池内阻及运行情况；  检查UPS配电情况；  每月检测后出具运行检测报告。 | | |
| 项目进度要求 | 服务期两年。  付款条件要求：合同金额分八期支付，通过银行转账的方式进行，每期支付的金额和时间如下：  每一期支付上一季度（合同签订后每三个月为一季度）的UPS运维服务费。 | | |
| 响应文件送达截止时间 | 2023年 4月 28日 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | □报价文件编制要求 | ☑其他：供应商信息采集表 |

注：明确技术标准和要求，不限定或指定唯一品牌，在引用品牌或生产供应商名称前加上“参照”或“相当于”字样，确保品牌的市场可选择性。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） | | | | |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 | | | |
| 联系人 |  | 联系地址 |  | |
| 联系电话 |  | E-Mail |  | |
| 资质文件  （复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 | | | |
| □营业执照\* □组织机构代码证\* □税务登记证\* 或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书\* | □UPS厂商出具的针对本项目的授权函\* | |
| （二）财务资料 | | | |
| □银行基本账户开户许可证\* | □经审计的近三年的年度财务报表或  公司盖章版财务报表\* | |  |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | |  |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件） | | | |
| □批准文件 |  |  | |
| （四）能力证明资料 | | | |
| □相关领域的资质文件 | □行业资质证书 | □质量体系认证 | |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告 | □成功案例\* | |
| 资质情况说明 |  | | | |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量能力说明 |  | | |
| 技术方案说明 |  | | |
| 交付时间（天） |  | | |
| 报价 | 人民币 （大写） | | |
| 附录 | □项目技术方案 | □报价单 | □其他说明资料 |
| 注：报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）。 | | | |